询

价

文

件

项目编号:ZX25-3

采 购 人:徐州市红十字血液中心

项目名称:采血称

2025年7月

# 目  录

- 第一部分 询价公告

- 第二部分 供应商须知

- 第三部分 项目需求

- 第四部分 拟定的合同文本

- 第五部分 响应文件格式

# 第一部分 询价公告

徐州市红十字血液中心就采血称项目采取询价方式进行采购。欢迎符合条件的供应商参加，并一次报出不得更改的价格。

一、项目编号：ZX25-3

二、项目名称：采血称

三、采购项目简要说明：智能采血称2台，详见询价文件第三部分《项目需求》。

四、采购预算：6万元人民币,报价超过项目预算的为无效响应文件。

#### 五、供应商资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）本项目的特定资格要求：无

#### 六、报名时间及方式

报名时间：自采购公告发出当日至2025年7月10日止，过期提交视为报名失败。

报名方式：通过电子邮箱进行报名，于规定报名时间内将填写完整的报名表（附件1）加盖公司公章后，扫描为PDF文件发送至邮箱，邮件主题和PDF文件以“项目编号+项目名称+公司名称”命名，否则视为自动弃权！

邮箱地址：xz82368600@126.com

#### 七、提交响应文件要求

提交响应文件地点：徐州市泉山区西安南路128-1号 徐州市红十字血液中心办公室

响应文件提交的截止时间：2025年7月10日，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

#### 八、响应文件开启

响应文件开启时间：2025年7月11日上午10：30。

响应文件开启地点：徐州市泉山区西安南路128-1号 徐州市红十字血液中办公室

九、公告期限：自公告发布之日起3个工作日。

#### 十、本次招标联系事项：

联系人：王老师

联系电话：0516-82368600

地址：徐州市西安南路128-1号

# 第二部分 供应商须知

以下有关采血称采购资料是对“采购公告”具体补充和修改，如有矛盾应以下文内容为准。

## 一、响应文件编制

### （一）响应文件编制顺序

供应商应提供下列文件，

1.响应报价表（加盖签章，格式见《询价文件》）

2.资格条件（下列1-6项必须提供，否则响应无效）：

- 合法有效的法人的营业执照复印件（加盖公章）；

- 财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人上一年度或2023年度（或2024年度）经审计的财务报告扫描件一份；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）（加盖公章）；

- 投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)（加盖公章）；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件（即供应商根据本项目采购要求提供相关证明材料或承诺函格式自拟）

- 本项目的特定资格要求：无

- 供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.符合条件（必须提供，否则响应无效）

- 《承诺书》（加盖签章，格式见《询价文件》附件）

- 《分项价格表》（加盖签章，格式见《询价文件》附件）。

- 《法人授权委托书》（加盖签章，格式见《询价文件》）

- 《偏离表》（加盖签章，格式见《询价文件》附件）。

4.其他

- 询价文件中要求的相关内容及供应商认为其他需要提供的和本次询价活动有关的资料说明（如有）。

### （二）提交响应文件要求：

1.正本1份，副本2份，供应商应提供上述文件，并按顺序编制目录，注明页码，装订成册，可双面打印，并在正本上逐页加盖印章（公章）或由《法人授权委托书》中受托人签字。副本可以是正本的复印件。

未装订成册的视为作废。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

2.电子版1份，PDF格式，拷入U盘。

正本、副本和U盘放入一个封袋，封袋上需注明“于2025年7月11日10：30之前不准启封”及“ZX25-3”的字样，并在封袋密封口处加盖供应商公章。

本中心不接受不按要求密封、未盖公章、份数不够的响应文件。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

响应文件正、副本和U盘均不退还供应商。

### （三）报价要求

响应供应商报价为要约，同意我中心无承诺表示时视为未成交，同意我中心认为必要时可重新进行询价采购或采取其它方式采购。

参加询价采购活动的供应商，应当按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格。

按照询价报价表要求（包括物品的价格、数量、规格、型号、质量、供货时间或服务内容等）填写报价表，若某项不能满足要求须在偏离说明中注明，否则视为报价全部满足本通知要求。

## 二、询价相关说明

1.询价小组由我中心相关科室共三人以上的单数组成。

2.参加询价采购活动的供应商，应当按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格。

3.响应文件初审分为资格性检查和符合性检查，未通过审查的响应文件按无效处理。

资格性检查：依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

符合性检查：依据询价文件的规定，从响应文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对询价文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

4.凡响应文件的实质性内容和关键格式严重不符合询价文件规定或不响应询价文件要求的，经询价小组认定作无效响应文件处理。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.确定成交供应商。询价小组根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。评审价格相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列，并确定评审价格最低、技术指标和服务标准最优的供应商为成交供应商。

6.所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购人均不退回。

7.采购人询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品/服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，采购人评审小组应当将其作为无效投标处理。

8.在确定成交供应商后，将成交结果在原采购公告发布媒体进行公示，公示期为一个工作日。

9.出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）未按照询价文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备询价文件中规定资格要求的；

（4）供应商的报价超过了采购预算的；

（5）未通过资格审查或符合性检查的；

（6）没有逐一说明提供产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝询价文件技术要求的；

（7）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（8）不符合询价文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（9）其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

10.出现下列情形之一的，询比终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被采购人评审小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

11.采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明，将被采购人认定为“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

## 三、签订合同

1.确定成交人后，采购人与成交供应商签订合同，所签订的合同不得对询价文件和响应文件作实质性修改。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，成交供应商不得放弃或拒绝签订合同的。

3.成交供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新开展采购活动。

## 四、询价文件的澄清或者修改

提交响应文件截止之日（即“响应文件提交的截止时间”）前，采购人可以对已发出的《询价文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《询价文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《询价文件》的供应商。敬请各所有获取《询价文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。

## 五、询问和质疑

供应商认为询价文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：供应商直接送交或邮寄。

联系部门：徐州市红十字血液中心监察室

联系电话：0516-82368665

通讯地址：江苏省徐州市西安南路128-1号

# 第三部分 项目要求（采购需求）

一、基本情况

（一）采购人：徐州市红十字血液中心

（二）采购项目名称：采血称

（三）采购预算：6万元人民币

（四）采购标的：

| 序号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采血称 | 2台 |

- 技术参数：

- 应至少具备以下功能：

1.全血采集过程中具备称重、摇摆功能，采集的血液量误差≤±1mL。

2.全血采集过程中具备监控功能，确保采血过程的信息化管理和保证血液质量.

3.具备采血报警提示：低流速报警、高流速报警、采集时间过短报警(与采集预设量关联)、采集时间过长报警（与采集预设量关联）、采血秤未检测到血袋报警、采集过量报警、采集不足报警、托盘取下报警（采血过程中取下托盘会报警）等。

4.采血信息记录：每条献血记录在机器上可显示多条关键采血信息，便于对采血过程进行信息追溯：如：开始时间、结束时间、预设量、实采量等。

5.监控献血者血液流速：血液流速采样2秒采集一次数据，流速增量精度±1mL，自动监控采血流速低于或高于预设值的异常报警提示。

6.可根据血袋克重自动识别采血方案；

7.采血量预设：采血配置中可以设置两种采血预设量。

8.高清触摸屏操作，有防止误操作设计。

9.支持与现用智能采血系统数据无缝对接，同时支持智能采血系统上位机软件下发指令控制采血秤工作。（提供数据对接证明文件）

10.采血用时异常报警提示：采血秤具有三个预设量,采血用时异常报警与对应的采血预设量直接关联。当某次采血流程的采血用时低于其对应的采血预设量最小用时或高于最大用时时会自动报警，且预设量及其对应的最小用时和最大用时都可以根据需要进行人为调整。

11.设备具备DB9串口传输数据功能，可通过DB9串口方式传输数据连接其他智能设备。（提供DB9串口实物图片及第三方检测机构出具的功能检测完整报告，原件备查）

12.设备具有智能采血秤管理系统，支持电脑端浏览数据的查询、统计和报表功能，能统计采血称采集数据，包括记录：采血人员、采集开始时间、采集结束时间、采集时长、预设量、实际献血量等。（提供智能采血秤管理系统相关的计算机软件著作权登记证书扫描件，原件备查）

13.设备软件平台可以按照日、周、月、采血时间段、采血人员等作为筛选条件进行数据检索，能够统计采集量是否符合，如超量或少量等异常情况可以突出颜色重点提醒（如：黄色、红色）便于识别。（提供管理平台功能页面图片）

14.设备软件平台可根据选择的采血数据，包括：采血人员，采集开始时间，采集结束时间，采集时长，预设量，实际献血量等数据，导出形成excel格式文件保存。（提供excel格式图片）

15.提供所投同型号的设备符合GB/T 14710-2009标准的振动试验检测完整版报告，原件备查。（提供第三方检测机构出具的完整检测报告，原件备查，并附上该检验检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/）的信息查询记录截图，如检验检测报告中明确备注说明相关检验检测项不在检验检测机构CMA资质许可（认定）范围内的，不符合招标文件要求）

16.具有基本模式、管理员模式，可根据需要进行快速切换，适合不同的工作场景。

17.整机尺寸（长宽高）≤42*22*22cm，屏幕尺寸≥7英寸，重量4≤KG。

三、项目交货期及交货地点：

1.交货期：合同生效后1个月内。

2.交货地点：采购人指定地点，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求。供应商应无条件更换符合要求的新品。如供应商不能或拒绝提供的，采购人有权要求供应商无条件退货并承担采购人的一切损失。

3.包装和运输：

中标人提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，则按国家最新标准及规范进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。

四、安装、调试服务要求：

1.供应商负责提供免费规范、达标的安装、调试及培训工作。应有专业技术团队保障设备安装质量和售后服务质量。安装工作所需的仪器和专用工具由投标人自备。安装、调试、培训、系统对接及垃圾清理等费用均包含在投标总价中。

2.供应商在装机后必须对设备装机所产生的垃圾及包装拆除物进行清理。因包装拆除物原因引起的事故和纠纷，由供应商承担全部法律和经济责任。

3.供应商负责派人员到现场进行安装调试，并确保正常使用，直至验收合格。

4.设备有与相关业务系统对接要求的，供方应负责设备与系统对接，向采购人出具系统对接方案，内容包含但不限于系统对接数据范围、对接方式等。供应商应确保设备与相关业务系统安全对接并正常使用。

5.供应商免费提供设备使用相关培训工作。应有专业技术人员对采购人指定人员进行现场培训，供应商应根据需要，提供详细的培训方案、计划、课程、人员及期限报采购方认可。培训的内容应包括但不限于：货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常操作使用、日常维护和保养方法、常见故障的排除、安全注意事项及紧急情况的处理等内容，供应商出具培训记录单。如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

五、质保期及售后服务要求：

1.质保期：设备整体（包含配套设备和配件）质保期不少于1年，质保期自项目验收合格之日起开始计算，质保期内定期提供免费服务（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用）。供应商及原厂需有服务人员和备品备件库，确保设备安全、正常运行。在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标人须免费负责更换或修理。

2.售后服务的优惠条件及保修的响应时间：供应商应提供技术支持，在接到采购人设备报修通知后，在2小时内予以应答，查找原因，提出解决方案，若设备需要进行现场维修，工程师须在24小时内到达现场，48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

3.供应商应保证在设备寿命期内，设备经过正确安装、合理操作和维护保养情况下能够安全、良好运转。

4.质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。故障处理时间要求与质保期内相同。

供应商须提供耗材、仪器零配件和维修备品备件的价格，以及供应保障和质保期满后维保收费及维保方案。

六、验收要求：

1.中标人提供的货物（含配套设备及配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，供方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。供方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权退货并要求供应商赔偿损失。

中标人所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。供方安装人员与采购人共同开箱，货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好、检查设备及附件是否全新、完整无损，如发生破损、缺件等问题，供方应及时解决。

中标人完成设备安装、调试、培训，达到正常使用要求并移交相关技术资料后，设备试运行15天，试用期间发生质量问题，退换货或修复后试用期相应顺延。

2.验收方式及标准：

（1）当初验时出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，招标人保留索赔及退货权利；

（2）当出现货物损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标人负责解决并承担相关费用及招标人损失。

七、其他要求：见《询价文件》第四部分 《拟签订的合同文本》。

# 第四部分 拟签订的合同文本

徐州市红十字血液中心购销合同

合同编号：

购货单位：  徐州市红十字血液中心  （以下简称甲方）

供货单位：                         （以下简称乙方）

合同签署地点：江苏省徐州市

根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商一致，签订本合同：

第一条 产品名称、种类、规格、数量及价款

| 产品名称 | 品牌名称 | 规格/型号 | 生产厂家名称 | 单位 | 数量 | 单价(￥元) | 小计(￥元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 按实际数量据实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |

价格包括但不限于全部货物、材料和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、技术支持与培训费、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。用户不再支付报价以外的任何费用。由乙方承担（乙方需把标的物卸至甲方指定地点）。

产品详细配置清单等见附件，附件与本合同有同等法律效力。

第二条 交货方式与交货地点

1、交货时间：乙方向甲方交付产品于        年    月    日前。

2、乙方负责将产品运至甲方指定地点，并承担运输、装卸、税费等一切相关费用。

第三条 验收

1.货物到达甲方指定到货地点后5日内，甲、乙双方共同进行到货查验。

2.验收标准:（1）货物外观、包装完好；（2）数量、规格/型号无误；（3）货物符合合同要求及标准，配置齐全，乙方对该货物有质量说明的，也应符合该质量说明；（4）乙方应根据招标文件的要求提供必要的技术资料，国产设备提供保修卡、合格证、中文说明书，进口设备提供报关单、商检报告、中文说明书。（5）甲方开始使用没有问题后，提交验收申请，甲、乙双方共同进行验收。提供以上材料验收合格后30内日，如发现内在瑕疵，即无法肉眼辨别的内部瑕疵。乙方需提供情况说明，甲方审核完毕后，在5日内，甲、乙双方再次共同进行验收。

3.验收不合格，无条件退场，由此造成的损失自负，并赔偿由此给买方造成的工期损失，每天按总价的1％计算。

4.乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内提出处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见，乙方应照此执行。

第四条 付款方式

货物安装验收合格后，60日历天内甲方支付总价款的100%。支付前，乙方应提供相应数额的正式票据。

第五条 质量保证、保修期及服务承诺

产品的保修期（以验收合格日算起）     年，保修期内免费维修。

服务响应时间： 24 小时

其他承诺： 见投标文件

第六条 违约责任

1.乙方所交产品由于品种、型号、规格、颜色、质量或其他问题不符合合同规定、验收不合格的，甲方要求乙方无条件换货或退货，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责。

2.乙方逾期交货的，每逾期一天，按照合同价款的千分之三向甲方支付违约金（甲方有权在合同价款中直接扣除），并承担甲方因此所受的损失。逾期超过30天，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同价款10%的违约金 。

3.甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的场地技术资料等，交货日期经双方协商可相应顺延。

第七条  其他

当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的违约责任。

本合同在履行中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成时，可向合同签署地人民法院提出诉讼。

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，经双方共同协商后可作出补充说明，补充说明与本合同有同等法律效力。

2.本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。附件：      页

甲方： 徐州市红十字血液中心 （盖章）  乙方：                （盖章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托代表人：                              委托代表人：

地    址：                                地    址：

电    话：                                电    话：

开户银行：                               开户银行：

帐    号：                               帐    号：

日    期：         年       月       日   日    期：     年      月    日

# 第五部分 响应文件格式

说明：对本章所有的投标文件格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

正/副本

响 应 文 件

项目名称：__________________

项目编号：__________________

供  应  商：              (盖供应商单位公章)

法定代表人或其委托代理人：   (签字)

日期：__________年_____月_____日

## 响应报价表

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见询价文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 元 |  |

报价说明：

1.本表中的报价为完成本项工作所需一切费用的报价。投标报价为最终报价。采购人不需要支付报价以外的任何费用。

2.报价以人民币计，报价单位为“元”，报价数值带小数时保留小数后两位。

3.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

4.偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 资格证明文件

1）合法有效的法人的营业执照复印件（加盖公章）；

2）财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人上一年度或2023年度（或2024年度）经审计的财务报告扫描件一份；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）（加盖公章）；

3）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)（加盖公章）；

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

## 供应商参加投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加徐州市红十字血液中心           （项目编号：      ）投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

近三年内没有被司法部门或行业管理部门查处；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格或行贿受贿等不良行为记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月     日

## 承诺书

致 徐州市红十字血液中心 ：

根据贵方《询价文件》（项目编号：          ）要求，本供应商正式提交以下响应文件。

1、承诺书；

2、响应报价表；

3、分项价格表；

4、询价文件要求提供的其他有关文件。

我单位符合本项目供应商资格要求。

我单位按照询价文件的要求编制响应文件，并对提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

本供应商兹宣布同意如下:

我们愿意按照询价文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我们的投标报价包括完成该项工作所需的一切费用，贵单位不需要支付报价以外的任何费用。

供应商完全承担根据《询价文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，在偏离表中另作说明）。

三、供应商已详细审核《询价文件》，包括书面的询价澄清（修改）通知书（如果有的话），供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、供应商保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

五、本报价有效期30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次询价采购有关的任何证据或资料。

七、供应商完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人有权将我单位本项目响应文件中的《响应报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人确定。

供应商（盖电子签章）：

联系电话：

日 期：

## 分项价格表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

格式自拟

注：

供应商对以上数据的真实性负责。

采购人有权将以上内容进行公示。

供应商：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年   月   日

## 法人授权委托书

委托人（单位全称）：

地  址：

法定代表人：       职务：

统一社会信用代码：

受托人：              性别：男（女）

年龄：  岁            民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：    ）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（    ）无转委托权。

委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：        邮箱：

(受托人身份证原件扫描件附后)

年    月    日

附：受托人二代身份证正反面复印件

偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 询价文件中的要求 | 响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：供应商的响应文件的内容与询价文件（含询价文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受询价通知书的要求。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 招标文件要求的及投标人认为有必要提供的其它资料或承诺等

格式自拟