采

购

文

件

项目编号:ZX26-1

采 购 人:徐州市红十字血液中心

项目名称:干式生化分析仪

2026年3月

目  录

# 第一部分 采购公告

# 第二部分 供应商须知

# 第三部分 拟定的合同条款

# 第四部分 评分细则

# 第五部分 项目要求（采购需求）

# 第六部分 响应文件格式

第一部分 采购公告

徐州市红十字血液中心就 干式生化分析仪 采购项目采取竞争性磋商方式进行采购。欢迎符合条件的供应商提交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：ZX26-1

2、项目名称：干式生化分析仪

3、项目预算：4.40万元人民币,报价超过项目预算的为无效响应文件。

4、采购内容：拟采购2台干式生化分析仪及设备相关的运输、安装、调试、培训、售前、售后等，详见采购文件《项目需求》。

二、供应商资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本项目的特定资格要求：无。

三、说明：

1、本项目不接受联合体参与采购活动，本项目成交后不得分包或转包；

四、报名时间及方式

1、报名时间：2026年 3 月 27 日至2026年 4 月 2 日（北京时间，法定节假日除外）。

2、报名方式：通过电子邮箱进行报名，于规定报名时间内将填写完整的报名表（附件1）加盖公司公章后，扫描为PDF文件发送至邮箱，邮件主题和PDF文件以“项目编号+项目名称+公司名称”命名，否则视为自动弃权！

3、邮箱地址：xz82368600@126.com

五、提交响应文件要求

1、提交首次响应文件地点：徐州市泉山区西安南路128-1号 徐州市红十字血液中心办公室

2、首次响应文件提交的截止时间：2026年4月6日上午9：30，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

3、首次响应文件开启时间：2026年4月7日上午9：30。

4、首次响应文件开启地点：徐州市泉山区西安南路128-1号 徐州市红十字血液中办公室。

六、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

七、本次采购联系事项：

联系人：王老师

联系电话：0516-82368600

地址：徐州市西安南路128-1号

电子邮箱：xz82368600@126.com

- 供应商须知

以下有关 干式生化分析仪 采购资料是对“采购公告”具体补充和修改，如有矛盾应以下文内容为准。

- 响应文件编制

（一）响应文件编制顺序

供应商应提供下列文件：

1.基本目录：

1.1供应商情况表（详见响应文件格式）；

2.资格条件：（必须提供，否则响应无效）

2.1合法有效的法人的营业执照复印件和法人身份证复印件（加盖公章）；

2.2财务状况报告（即提供供应商的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供供应商上年度财务报告（2024年度或2025年度）或供应商的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）；

2.3供应商的本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（即缴纳税收凭证和社保凭证的复印件）复印件各1份；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件复印件；

2.4供应商参加磋商采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（详见响应文件格式）。

2.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

3.符合条件：（必须提供，否则响应无效）

3.1授权委托书（详见响应文件格式）；

3.2承诺书（详见响应文件格式）

3.3响应报价表（详见响应文件格式）

3.4分项报价表（详见响应文件格式）。

3.5偏离表(详见响应文件格式)：

4.综合评审评分项

3.1供应商业绩及服务方案等评标需要材料（要求见《采购文件》第四部分《评分细则》）；

2、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件原件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。

5.以上所需的各种执照、证书、证明、报告须在复印件上加盖响应人单位公章。供应商提供虚假证明材料的，一经发现将否决其投标，即使评标中未发现中标后也将取消中标资格，并且投标保证金不予退还。

（二）提交响应文件要求：

1.正本1份，副本2份，供应商应提供上述文件，并按顺序编制目录，注明页码，装订成册，可双面打印，并在正本上逐页加盖印章（公章）或由《法人授权委托书》中受托人签字。副本可以是正本的复印件。

未装订成册的视为作废。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

2.电子版1份，PDF格式，拷入U盘。

正本、副本和U盘放入一个封袋，封袋上需注明“于2026年4月7日09：30之前不准启封”及“ZX26-1”的字样，并在封袋密封口处加盖供应商公章。

本中心不接受不按要求密封、未盖公章、份数不够的响应文件。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

响应文件正、副本和U盘均不退还供应商。

（三）报价要求

响应供应商报价为要约，同意我中心无承诺表示时视为未成交，同意我中心认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

按照竞争性磋商报价表要求填写报价表，若某项不能满足要求须在偏离说明中注明，否则视为报价全部满足本通知要求。

- 二、成交供应商的确定

1.磋商小组由本中心相关科室组成进行评审活动。

2.磋商小组在阅读完报价供应商的响应文件后，集中与单一供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。

3.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.磋商小组将对响应的响应文件进行磋商。磋商小组将依据法律法规和采购文件的规定,对供应商投标（谈判响应）文件进行资格性检查和符合性检查,以确定是否符合参加谈判的资格和实质性响应采购文件的要求。磋商小组将审查响应文件是否对招标文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过磋商小组三分之二及以上成员的认定。除非招标文件中有明确规定，磋商小组决定谈判响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

在确定成交供应商后，将成交结果在原采购公告发布媒体进行公示，公示期为一个工作日。

三、签订合同

1.确定成交人后，采购人与成交供应商签订合同，所签订的合同不得对采购文件和响应文件作实质性修改。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，成交供应商不得放弃或拒绝签订合同的。

3.成交供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新开展采购活动。

四、采购文件的澄清或者修改

提交响应文件截止之日（即“响应文件提交的截止时间”）前，采购人可以对已发出的《采购文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《采购文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《采购文件》的供应商。敬请各所有获取《采购文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。

五、询问和质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

接收质疑函的方式：供应商直接送交或邮寄。

联系部门：徐州市红十字血液中心监察室

联系电话：0516-82368665

通讯地址：江苏省徐州市西安南路128-1号

- 第三部分 拟定的合同条款

（此合同仅做参考，如有合适可以更换）

购销合同

购货单位（以下简称甲方）：徐州市红十字血液中心

供货单位（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规，经双方协商一致，签订本合同：

第一条 产品名称、种类、规格、数量及价款

| 产品名称 | 品牌名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价(￥元) | 小计(￥元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

价格包括但不限于全部货物、材料和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、技术支持与培训费、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。用户不再支付报价以外的任何费用。由乙方承担（乙方需把标的物卸至甲方指定地点）。

产品详细配置清单等见附件，附件与本合同有同等法律效力。

第二条 交货方式与交货地点

1、交货时间：合同签订后，具体时间以采购人书面通知为准，接到采购人供货通知之日起30日历日内完成供货及安装调试。

2、乙方负责将产品运至甲方指定地点，并承担运输、装卸、税费等一切相关费用。

第三条 验收

1.安装、调试完成后2个月内。甲方按国际和国家标准及生产厂家标准进行质量验收。乙方应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。

2.验收方法及标准:（1）货物外观、包装完好；（2）数量、规格/型号无误；（3）货物符合合同要求及标准，配置齐全，乙方对该货物有质量说明的，也应符合该质量说明；（4）甲方开始使用没有问题后，提交验收申请，甲、乙双方共同进行验收；（5）当初验时出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，甲方保留索赔及退货权利；（6）当出现货物损坏、数量不全或产品不符等问题时，由乙方负责解决并承担相关费用及甲方损失。

3.乙方完成设备安装、调试、培训，达到正常使用要求并移交相关技术资料后，设备试运行30天，试用期间发生质量问题，退换货或修复后试用期相应顺延。

4.乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内提出处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见，乙方应照此执行。

第四条 付款方式

1.乙方向甲方开具合法票据，通过信函或当面送达甲方，发票不得由第三方代开，乙方未提供合法票据的，甲方有权拒绝支付合同款项，产生的损失由乙方承担。

2.乙方开具的发票上的货物和技术服务名称须与投标文件及本合同所列示的内容完全一致，否则甲方有权拒收发票，由此引起的一切责任由乙方负责。

3.付款条件：货到安装验收合格后两个月内支付合同价款的100%。

第五条 质量保证、保修期及服务承诺

全套设备提供原厂家（  ）年的免费质保，终身维修，质保期自验收合格之日起计算。

服务响应时间：乙方接到保修请求，应在2小时内响应，8小时内维修工程师到达现场，48小时内修复或免费提供备用机供甲方使用。质保期内，所有软硬件设备的维修均为免费（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用）。质保期后，乙方提供终生服务，保证零配件及消耗品的供给。

其他承诺： 见本次招标文件及乙方投标文件。

第六条 违约责任

1.乙方所交产品由于品种、型号、规格、颜色、质量或其他问题不符合合同规定、验收不合格的，甲方要求乙方无条件换货或退货，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责。

2.乙方逾期交货的，每逾期一天，按照合同价款的千分之三向甲方支付违约金（甲方有权在合同价款中直接扣除），并承担甲方因此所受的损失。逾期超过30天，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同价款10%的违约金 。

3.甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的场地技术资料等，交货日期经双方协商可相应顺延。

第七条  其他

1.当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的违约责任。

本合同在履行中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成时，可向合同签署地人民法院提出诉讼。

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，经双方共同协商后可作出补充说明，补充说明与本合同有同等法律效力。

2.本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

甲方： 徐州市红十字血液中心 （盖章）      乙方：                （盖章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托代表人：                              委托代表人：

地    址：                                地    址：

电    话：                                电    话：

开户银行：                               开户银行：

帐    号：                               帐    号：

日    期：         年       月       日   日    期：     年      月    日

合同附件：

合同附件1 供货范围和价格清单(见招标文件《开标一览表》和《分项价格表》及投标文件)

合同附件2 技术规格和性能指标(见招标文件第三章《采购需求》及投标文件)

合同附件3 售后服务和技术培训(见招标文件第三章《采购需求》及投标文件)

合同附件4 医疗卫生机构廉洁购销合同

合同附件4：

医疗卫生机构廉洁购销合同

采购单位：  徐州市红十字血液中心  （以下简称甲方）

服务单位：                        （以下简称乙方）

合同签署地点：江苏省徐州市

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材、检测试剂等货物、服务、工程类项目。

二、甲方应当严格执行购销合同验收、入库制度，对采购项目及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给子的钱物应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情況。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定                     作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，并从签订之日起生效。

甲方： 徐州市红十字血液中心 （盖章）  乙方：                     （盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

委托代表人：                          委托代表人：

日    期：      年     月     日      日    期：      年     月     日

第四部分 评分细则

| 细化项目及 分值 |  | 评 分 依 据 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （30分） |  | 各供应商价格得分=最低报价（供应商的最低评审价格）÷各供应商评审价格×30。 |
| 商务部分（4分） | 供应商业绩 （4分） | 提供供应商为卖方，合同签订日期在2023年1月1日至投标截止日前签订的本次投标产品的销售合同，每提供一个得2分，最高得4分。 注：投标文件中提供合同原件扫描件加盖供应商电子签章。 |
| 技术部分（49分） | 产品技术参数响应情况（35分） | 对投标产品功能技术参数的响应程度进行整体评价，完全满足招标文件要求的得基本分35分。 招标文件《第三章（采购需求）》中标有“▲”的技术指标为重要响应技术指标，任有一项负偏离扣5分，其他技术指标每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 |
|  | 项目实施方案（14分） | 根据供应商提供的项目实施方案的全面性、可行性、针对性进行评价，项目实施方案根据第六章采购需求要求的基本内容进行自我阐述，要求根据本项目的实际特点及需求，做出对项目特点的分析、细化设计、提出合理意见和建议、备货及项目进度推进、人员配备、安全保障、交付验收及安装等方面的实施方案： 1.方案详细完整性、可行性及针对性强，思路合理得6分；方案较完整，可行性及针对性较强，思路较合理得3分；方案简单，可行性及针对性性一般得1分；未提供的得0分。 2.安装人员配置全面、具备相应证书的得4分；配置较全面、部分人员具备相应证书的得2分；配置不合理、不具备相关证书的得1分，无具体内容的得0分。 3.实施全过程安全保障措施方案内容详尽、全面完善、科学合理可行的，得4分；方案内容较完善、基本科学合理的，得2分；方案内容笼统，内容模糊，不够合理的，得1分；未提供的得0分。 未提供的得0分，本项最高得14分，最低得0分。 |
| 商务部分（17分） | 质保及售后服务方案 （10分） | 根据供应商提供的质量保证及售后服务方案服务承诺的全面性、可行性、针对性进行评价，供应商根据本项目采购需求要求的质保及售后服务基本要求进行针对本项目特点方案制定，方案应尽可能详实，包括但不限于售后服务宗旨、质保期限、响应时间、售后服务保障措施、售后服务体系及管理制度、质保期内及质保期外的服务内容等： - 方案详细完整性、可行性及针对性强，思路合理得6分；方案较完整，可行性及针对性较强，思路较合理得3分；方案简单，可行性及针对性性一般得1分；未提供的得0分。 - 质保期（提供书面承诺）满足招标文件要求（1年）的不得分，每增加1年加2分，最高得4分。 - 本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 备品备件方案（7分） | 根据供应商针对本项目产品及使用特性，提供产品备品清单及维保方案，包括但不限于备品范围，清单，价格，质保周期，换件周期，供应商巡检及更换周期等，进行面性可行性及备品备件价格横向比较； 方案详细完整性、可行性及针对性强，价格优惠得7分；方案较完整，可行性及针对性较强，价格较优惠得4分；方案简单，价格一般得2分；未提供的得0分。 本项最高得7分，最低得0分。 |

- 第五部分 项目要求（采购需求）

- 项目概况：

- 1.项目预算：4.4万元

- 2.最高限价：4.4万元，投标报价超过最高限价的将作无效投标处理。

- 3.采购内容：拟采购干式生化分析仪及设备相关的运输、安装、调试、培训、售前、售后等。

- 4.交付时间：合同签订后，接到采购人供货通知之日起 30 日历日内完成供货及安装。

- 5.交付地点：采购人指定地点。

- 采购数量：2台

- 技术参数

1）▲检测项目：谷丙转氨酶（ALT），谷草转氨酶（AST）；

2）测试原理：在37℃恒温条件下的干式化学法；

3）标本类型：全血、血清、血浆；

4）标 本 量：≤30µl；

5）检测速度：≤2min/测试，≥30个测试/小时；

6）记忆功能：≥1000个结果（含检测项目、时间、日期、序号）；

7）▲质控：使用仪器配套质控条和质控液；

8）▲校准：有通过注册的配套质控液，保证测量结果的准确。

9）线性范围：应在0-800U/L

10）显示：全中文显示界面；

11）通讯接口：有RS-232接口、USB接口；可通过软件与微机联网，进行数据管理；

12）适用环境：温度:0－37℃；相对湿度：≤90%；

13）配套试剂保存温度：2-30℃

四、项目实施要求

1、为保证本项目的顺利实施，供应商应结合各自产品特点，自行制定实施方案并加以说明。

2、交货及安装调试期：合同签订后，接到采购人供货通知之日起 30 日历日内完成供货及安装（交货地点由采购人指定）。供应商提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。供方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权退货并要求供应商赔偿损失。

供应商所提供的技术资料应完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。供方安装人员与采购人共同开箱，货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。检查设备及附件是否全新、完整无损如发生破损、缺件等问题，供应商及时解决。供应商保证产品合格书、技术性能检测报告、货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等资料齐全。进口设备还需提供进口报关单。

3、验收期限：安装、调试完成后2个月内。采购人按国际和国家标准及生产厂家标准进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。

4、验收要求：中标人完成设备安装、调试、培训，达到正常使用要求并移交相关技术资料后，设备试运行30天，试用期间发生质量问题，退换货或修复后试用期相应顺延。

5、验收方式及标准：

（1）当初验时出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔及退货权利；

（2）当出现货物损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标人负责解决并承担相关费用及采购人损失。

6、供应商所投设备的安装附件及零部件必须是厂家原装配置。

7、供应商应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。

8、供应商应列出详细项目实施方案，包括人员姓名、工作经验、学历和在本项目中的职责分工以及项目管理方法论，项目实施管理策略、项目进度控制、项目应急措施等。供应商在成交后，应允许采购人的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、详细设计、测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。

9、中标人在装机后必须对设备装机所产生的垃圾及包装拆除物进行清理。因包装拆除物原因引起的事故和纠纷，由中标人承担全部法律和经济责任。

10、设备有与相关业务系统对接要求的，中标人应负责设备与系统对接，向采购人出具系统对接方案，内容包含但不限于系统对接数据范围、对接方式等。中标人应确保设备与相关业务系统安全对接并正常使用。

五、产品质量保证和售后服务要求

1、供应商所投货物必须为原厂原装、全新的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求供应商对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供应商提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，供应商要承担商品价值双倍的赔偿；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

2、全套设备至少提供原厂家不少于1年的免费质保，终身维修，质保期自验收合格之日起计算。

成交人接到保修请求，应在2小时内响应，8小时内维修工程师到达现场，48小时内修复或免费提供备用机供采购人使用。质保期内，所有软硬件设备的维修均为免费（包括人工费、差旅费、备件费、部件更换、全部的保养、维修、维护、更换和技术支持等所有费用）。质保期后，成交人提供终生服务，保证零配件及消耗品的供给。

供应商须提供仪器零配件和维修备品备件的价格，以及供应保障和维保期满后维保收费及维保方案，此项费用不包含在投标总价中。

3、为保证设备正常运行，供应商须提供书面承诺，保证在设备验收合格后十年内，可持续为采购人提供原厂零配件供应，确保维修配件的及时供应，保障设备正常维修需求。（提供承诺书）。

4、建立用户专项档案，实行质量跟踪服务。终身免费进行软件维护与升级。提供系统终身扩展、升级方面的技术支持服务。采购人享有随机专用软件的终身使用权。提供中文操作手册和维修手册。

5、良好的售后技术支持，提供初始临床运行时的相关工程师的现场指导。

6、提供7×24小时电话支持服务，接到故障报修后，24小时内解决问题。

7、质量保证期内所有货物保修服务方式均为上门服务，即由成交人派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均包含在响应报价内。

8、响应文件中须提供详细的售后服务机构、维修人员的情况说明及联系方式。

9、验收合格并不免除在质保期内成交人应负的责任。

10、培训要求（费用包含在响应报价中）

（1）成交人须根据设备特点及技术要求对采购人的技术、管理人员进行培训。

（2）培训人数：≥2人。

（3）培训内容：培训内容包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，仪器的操作（含软件的使用）、日常维护和保养、常见故障的排除、紧急情况的处理和数据的综合分析等，直至使用人员能够熟练掌握培训内容。

六、付款方式：

（1）中标人向采购方开具合法票据，通过信函或当面送达采购方，发票不得由第三方代开，中标方未提供合法票据的，采购方有权拒绝支付合同款项，产生的损失由乙方承担。

（2）中标方开具的发票上的货物和技术服务名称须与投标文件及合同所列示的内容完全一致，否则采购方有权拒收发票，由此引起的一切责任由乙方负责。

（3）付款条件：货到安装验收合格后两个月内支付合同价款的100%。

七、其它要求：

1、供应商应充分了解本项目需求，提供完整的技术方案和合格的投标产品，应对投标产品提供完整、详细的技术说明，对于产品提供完整的技术指标，如供应商对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标中清楚地注明。

2、供应商须针对上述采购要求在偏离表（见附件）中逐条表述及承诺。

3、中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

4、其他要求见《合同条款》。

- 第六部分 响应文件格式

说明：对本章所有的响应文件格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

正/副本

响 应 文 件

项目名称：__________________

项目编号：__________________

供  应  商：              (盖供应商单位公章)

法定代表人或其委托代理人：   (签字)

日期：__________年_____月_____日

响应供应商情况表

项目编号：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地售后 服务机构情况 | 名称： 地址： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  | 注册资本 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  | 单位2025年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

承诺书

致 徐州市红十字血液中心 ：

根据贵方《采购文件》（项目编号：          ）要求，本供应商正式提交以下响应文件。

1、承诺书；

2、响应报价表；

3、分项价格表；

4、采购文件要求提供的其他有关文件。

我单位符合本项目供应商资格要求。

我单位按照采购文件的要求编制响应文件，并对提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

本供应商兹宣布同意如下:

我们愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我们的投标报价包括完成该项工作所需的一切费用，贵单位不需要支付报价以外的任何费用。

供应商完全承担根据《采购文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，在偏离表中另作说明）。

三、供应商已详细审核《采购文件》，包括书面的询价澄清（修改）通知书（如果有的话），供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、供应商保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

五、本报价有效期30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次询价采购有关的任何证据或资料。

七、供应商完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人有权将我单位本项目响应文件中的《响应报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人确定。

供应商（盖电子签章）：

联系电话：

日 期：

响应报价表

项目编号：ZX26-1

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 干式生化分析仪 | 详见采购文件 |  |
| 总价（大写）： | 元 |  |

报价说明：

1.本表中的报价为完成本项工作所需一切费用的报价。响应报价为最终报价。采购人不需要支付报价以外的任何费用。

2.报价以人民币计，报价单位为“元”，报价数值带小数时保留小数后两位。

3.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

4.偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

分项价格表

项目名称：

项目编号：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价(即《报价一览表》中的“响应报价”) |  |  |  |  |  |  |  |  |

.

注：

供应商对以上数据的真实性负责。

采购人有权将以上内容进行公示。

供应商：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年   月   日

法人授权委托书

委托人（单位全称）：

地  址：

法定代表人：       职务：

统一社会信用代码：

受托人：              性别：男（女）

年龄：  岁            民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：    ）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（    ）无转委托权。

委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：                          邮箱：

(受托人身份证原件扫描件附后)

年    月    日

附：受托人二代身份证正反面复印件

偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 采购文件中的要求 | 响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：供应商的响应文件的内容与采购文件（含采购文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受询价通知书的要求。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

供应商参加磋商活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加徐州市红十字血液中心           （项目编号：      ）磋商活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

近三年内没有被司法部门或行业管理部门查处；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格或行贿受贿等不良行为记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月     日